## ap.do elektroterapii
załącznik nr 1B do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Aparat do elektroterapii
1. | aparat do przeprowadzania zabiegów bipolarnymi i unipolarnymi prądami niskiej częstotliwości | TAK
2. | aparat do przeprowadzania zabiegów bipolarnymi i unipolarnymi prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości | TAK
3. | prądy interferencyjne | TAK
4. | TENS - symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst | TAK
5. | TENS do terapii porażeń spastycznych | TAK
6. | tonoliza | TAK
7. | diadynamiczne MF, DF, CP, CP-ISO, LP | TAK
8. | prądy impulsowe | TAK
9. | prądy unipolarne, falujące | TAK
10. | prądy galwaniczne | TAK
11. | mikroprądy | TAK
12. | elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej | TAK
13. | automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | TAK
14. | możliwość ustawienia programów ulubionych | TAK
15. | min. 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych | TAK
16. | dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe | TAK
17. | tryb pracy programowy i manualny | TAK
18. | czytelny wyświetlacz | TAK
19. | wybór jednostek chorobowych po nazwie | TAK
20. | zegar zabiegowy | TAK
21. | test elektrod | TAK
22. | statystyki przeprowadzonych zabiegów | TAK
23. | regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | TAK
24. | praca w trybach CC ( stabilizacja prądu ) lub CV ( stabilizacja napięcia) | TAK
25. | pełna izolacja galwaniczna miedzy kanałami w każdym trybie | TAK
26. | możliwość generowania prądów jednokierunkowych ( unipolarnych ) w trybie przerywanym | TAK
27. | elektrody punktowe 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm | TAK
28. | wyłącznik pacjenta | TAK
29. | gwarancja ( proszę podać okres) | min 24 miesiące
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta

## fala uderzeniowa
załącznik nr 1B do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Urządzenie do fali uderzeniowej
1. | ciśnienie kompresora 1-5 bar | TAK
2. | częstotliwość emisji impulsów ( uderzeń) 1-25 HZ | TAK
3. | ilość uderzeń 1- 10 000 | TAK
4. | żywotność systemu balistycznego > 2 miliony cykli | TAK
5. | tryb emisji fal : pojedyńczy, ciągły, burst | TAK
6. | kabel zasilający | TAK
7. | zasilacz impulsowy | TAK
8. | aplikator fali uderzeniowej | TAK
9. | transmiter 10 mm | TAK
10. | transmiter 15 mm | TAK
11. | transmiter 20 mm | TAK
12. | transmiter tytanowy 15 mm | TAK
13. | żel do ultradźwięków | TAK
14. | rysik do wyświetlacza | TAK
15. | zapasowy bezpiecznik zwłoczny | TAK
16. | instrukcja obsługi | TAK
17. | gwarancja ( proszę podać okres) | 24 miesiące
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta