## orbitrek
załącznik nr 1D do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Orbitrek
1. | elektroniczna regulacja obciążenia | TAK
2. | ilość trybów oporowych do 40 | TAK
3. | rozstaw kroku 8 cm +/- 5 cm | TAK
4. | długość kroku 51 cm +/- 5 cm | TAK
5. | ilość programów min 9 | TAK
6. | program HRC | TAK
7. | waga koła zamachowego min 14 kg | TAK
8. | antypoślizgowe pedały z paskiem zabezpieczającym | TAK
9. | wyświetlacz LED | TAK
10. | elementy wyświetlane: czas, dystans, tętno, poziom oporu, wydajność ( WATT), puls, metabolizm, spalone kalorie, program | TAK
11. | uchwyt na butelkę | TAK
12. | kółka transportowe | TAK
13. | nośność min 150 kg | TAK
14. | układ hamulcowy elektryczno-magnetyczny | TAK
15. | łożyska kulkowe | TAK
16. | przeznaczenie do profesjonalnej rehabilitacji | TAK
17. | źródło zasilania : własny generator prądu | TAK
18. | długość gwarancji ( proszę wpisać okres) | min. 24 mies.
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta

## rowerek
załącznik nr 1D do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Rowerek
1. | rowerek poziomy | TAK
2. | waga koła zamachowego min. 6 kg | TAK
3. | liczba stopni obciążenia min.8 | TAK
4. | układ hamulcowy - magnetyczny | TAK
5. | bieg jałowy | TAK
6. | czujnik tętna | TAK
7. | system kompensacji nieruchomości | TAK
8. | długość gwarancji ( proszę wpisać okres) | min. 24 mies.
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta

## bieżnia
załącznik nr 1D do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Bieżnia
1. | bieżnia składana | TAK
2. | wymiar powierzchni pasa min. 150x51 cm +/- 10% | TAK
3. | regulacja nachylenia - elektroniczna | TAK
4. | liczba stopni nachylenia 15 stopni | TAK
5. | prędkość 1-20 km/h | TAK
6. | całkowita liczba programów min. 29 | TAK
7. | koła transportowe | TAK
8. | system kompensacji nierówności | TAK
9. | hamulec bezpieczeństwa | TAK
10. | pasek na klatkę piersiową oraz odbiornik na pasek na klatkę piersiową. | TAK
11. | maksymalna ładowność min. 150 kg | TAK
12. | długość gwarancji ( proszę wpisać okres) | min. 24 mies.
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta