**Pytania z dnia 23.12.2022 do zapytania ofertowego 01/EFS 9.1.2/2023**

1. **Pakiet VII poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne op. x 100 w rozmiarach od 10-25?

**Odpowiedź: TAK**

1. **Pakiet VIII poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2 L o wysokości 24,6cm?

**Odpowiedź: TAK**

1. **Pakiet X poz. 25-26**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne pakowane a’1szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: zgodnie z opisem opaski mają być osobno pakowane, więc tak**

1. **Pakiet X poz. 25-26**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z zapinką?

**Odpowiedź: NIE**

1. **Pakiet X poz. 25-26**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?

**Odpowiedź: NIE**

1. **Pakiet X poz. 25-26**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 55% przędza bawełniana, 43% przędza poliamidowa, 2% spandex?

**Odpowiedź: NIE**

1. **Pakiet X poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w rozmiarze 8cm x 4m?

**Odpowiedź: TAK**

1. **Pakiet X poz. 25, 26, 29**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji 25, 26 i 29 z pakietu?

**Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na wykreślenie poz 25,26 i 29 natomiast wyrażamy zgodę na zaproponowanie rękawa o innej wielkości, najbardziej zbliżonej do tej z zapytania.**