## koncentrator tlenu
załącznik nr 1B do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Koncentrator tlenu
1. | Koncentrator do użycia przy łóżku chorego | TAK
2. | przenośny ( tj. na kółkach) | TAK
3. | Dopuszcamy wagę do 20 kg | TAK
4. | cicha praca - max. 40 db | TAK
5. | niski pobór mocy | TAK
6. | wysokie stężenie tlenu ( 93% ± 3%) | TAK
7. | możliwość ustawienia przepływu tlenu w zakresie od 0,5l/min. do 5l/min | TAK
8. | wizualny i dźwiękowy alarm niskiego stężenia tlenu | TAK
9. | dźwiękowy alarm braku zasilania, niskiego i wysokiego ciśnienia | TAK
10. | instrukcję obsługi w języku polskim | TAK
11. | kaniula nosowa | TAK
12. | maska tlenowa | TAK
13. | przedłużacz 5m | TAK
14. | nawilżacz | TAK
15. | Długość gwarancji (wpisać okres oferowany) | min 24 miesiące
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta

## pompa strzykawkowa
załącznik nr 1B do SOWUZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
|  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE ( proszę wypełnić)
L.p. | Nazwa / Opis parametru
Pompa infuzyjna strzykawkowa
1. | do podawania leków dożylnego lub podskórnego | TAK
2. | możliwość zastosowania strzykawek o róznej pojemności | TAK
3. | alarmy dzwiękowwe i wizualne | TAK
4. | przepływ zalewania min. 32 -40 ml/h | TAK
5. | zwiększenie tempa przepływu od 0,1-40 ml/h | TAK
6. | rejestr zdarzeń | TAK
7. | utrzymanie pamięci | TAK
8. | maksymalne przekroczenie infuzji w przypadku pojedyńczej awarii 0,2 ml | TAK
9. | maksymalny błąd dokłądności ( prędkości pompy) w warunkach pojedyńczej awarii +/- 5% | TAK
10. | gwarancja | min 24 miesiące
Zdjęcie oferowanego sprzętu:
…………………
podpis Oferenta