**Odpowiedzi na pytania do zapytania 01/H/06/2025**

**Pakiet IX część C**

Pozycja 10

1. Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 20x20cm pakowany po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający nie wyraża zgody**

Pozycja 10

1. Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 20x30cm pakowany po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający nie wyraża zgody**

Pozycja 11 i 12

1. Czy Zamawiający dopuści taśmy pakowane w kartonik pojedynczo?

**Zamawiający wyraża zgodę**

Pozycja 13 i 14

1. Czy Zamawiający dopuści bandaż pakowany pojedyncze w opakowaniu zbiorczym A’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający wyraża zgodę**

Pozycja 15

1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 20x20?

Poz 15

2.  Z uwagi na to że wazelina jest formą parafin, czy zamawiający dopuści Opatrunek siatkowy z gazy bawełnianej o dużych oczkach, nasączony wazeliną, jałowy, z możliwością docinania?

**Zamawiający oczekuje opatrunków zgodnie z pierwotnym zapisem SWZ**

PAKIET NR VIII poz. 3: Prosimy zmawiającego o możliwość zaoferowania fartucha higienicznego, włókninowego, niejałowego o długości 116cm w rozmiarze uniwersalnym.

**Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ, wymagamy fartuchy medyczne**

PAKIET NR IX CZĘŚĆ A, poz. 1: Prosimy zmawiającego o możliwość zaoferowania igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,45x16.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Zamawiający nie wyraża zgody**

PAKIET NR IX CZĘŚĆ A , poz. 6, 7: Prosimy zmawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli dożylnych pakowanych w op. 50szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Zamawiający wyraża zgodę**

PAKIET NR IX CZĘŚĆ A , poz. 9: Prosimy zmawiającego o możliwość zaoferowania koreczków do kaniul typu luer-lock pakowanych w op. 100szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Zamawiający wyraża zgodę**

PAKIET NR IX CZĘŚĆ A , poz. 21: Prosimy zmawiającego o możliwość zaoferowania maski tlenowej z drenem o dł. 2m.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Zamawiający nie wyraża zgody**